| 袁河医院中山路门诊部医疗设备采购报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 血细胞分析仪 | 五分类、检测速度不低于 每小时60测试、可采用 全血模式和预稀释模式 | 1台 |  |  | 试剂通用 |
| 2 | 血液凝血功能测定仪 |  | 1台 |  |  | 试剂通用 |
| 3 | 尿沉渣分析仪 | 与尿液分析仪兼容， 或能组成流水线 | 1台 |  |  | 试剂通用 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | （国产）检测速度不低于 每小时400测试 | 1台 |  |  | 试剂通用 |
| 5 | 生物显微镜 | 国产 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 离心机 | 水平式、容量24管以上 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 电热恒温水浴 | 数显、温控范围：常温-95℃ 容量420或600L | 1台 |  |  |  |
| 8 | 全自动C反应蛋白检测仪 | 超敏C反应蛋白测定仪 | 1台 |  |  | 试剂通用 |
| 9 | 简易手术床 |  | 1台 |  |  |  |
| 10 | 妇科检查床 |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 移动无影灯 |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 十二导心电图机 |  | 1台 |  |  |  |
| 13 | 检查床 |  | 11张 |  |  |  |
| 14 | 普通病床 |  | 2张 |  |  |  |

金额合计：

填报单位（盖章）：

填报人：                  联系电话：                  邮箱：