新余袁河医院内装修项目薄壁不锈钢管材、管件报价单

| ①双卡压式薄壁不锈钢管材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不锈钢裸管 | 公称通径 | 外径mm | 壁厚mm | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 | 0.8 | 米 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 | 1.0 | 米 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 | 1.0 | 米 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 | 1.2 | 米 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 | 1.2 | 米 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 | 1.2 | 米 |  |
| 序号 | 不锈钢包塑冷水管 | 公称通径 | 外径mm | 壁厚mm | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 | 0.8 | 米 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 | 1.0 | 米 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 | 1.2 | 米 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 | 1.2 | 米 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 | 1.2 | 米 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 | 1.2 | 米 |  |
| 序号 | 不锈钢包塑热水管 | 公称通径 | 外径mm | 壁厚mm | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 | 0.8 | 米 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 | 1.0 | 米 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 | 1.2 | 米 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 | 1.2 | 米 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 | 1.2 | 米 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 | 1.5 | 米 |  |
| ②双卡压式薄壁不锈钢管件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 等径直接 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 异径直接 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN20×15 | 20.0×16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN25×15 | 25.4×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×20 | 25.4×20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN32×15 | 32.0×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×20 | 32.0×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×25 | 32.0×16.0 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN40×15 | 40.0×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×20 | 40.0×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×25 | 40.0×25.4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×32 | 40.0×32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN50×15 | 50.8×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×20 | 50.8×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×25 | 50.8×25.4 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×32 | 50.8×32.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×40 | 50.8×40.0 |  | 件 |  |
| 序号 | 90°弯头（A型） | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 90°弯头（B型） | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 45°弯头（A型） | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 45°弯头（B型） | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 等径三通 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 异径三通 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN20×15 | 20.0×16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN25×15 | 25.4×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×20 | 25.4×20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN32×15 | 32.0×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×20 | 32.0×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×25 | 32.0×25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN40×15 | 40.0×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×20 | 40.0×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×25 | 40.0×25.4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×32 | 40.0×32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN50×15 | 50.8×16.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×20 | 50.8×20.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×25 | 50.8×25.4 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×32 | 50.8×32.0 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×40 | 50.8×40.0 |  | 件 |  |
| 序号 | 内螺纹接头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN15×20 | 16.0×3/4 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN20×25 | 20.0×1 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25×15 | 25.4×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×32 | 25.4×1 1/4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×40 | 32.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40×32 | 40.0×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50×40 | 50.8×1 1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 内螺纹活接头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 外螺纹接头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN15×20 | 16.0×3/4 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN20×25 | 20.0×1 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25×15 | 25.4×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×32 | 25.4×1 1/4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×40 | 32.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40×32 | 40.0×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50×40 | 50.8×1 1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 内丝弯头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
| 7 |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 8 |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 9 |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 外丝弯头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
| 7 |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 8 |  | DN40×32 | 40.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 9 |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 10 |  | DN50×40 | 50.8×1 1/2 |  | 件 |  |
| 11 |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 短内丝弯头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 7 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
| 序号 | 短内丝三通 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 7 |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
| 序号 | 外丝三通 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20×15 | 20.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN20×20 | 20.0×3/4 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25×15 | 25.4×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×20 | 25.4×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN25×25 | 25.4×1 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32×15 | 32.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×20 | 32.0×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×25 | 32.0×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN32×32 | 32.0×1 1/4 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40×15 | 40.0×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×20 | 40.0×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×25 | 40.0×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×32 | 40.0×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN40×40 | 40.0×1 1/2 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50×15 | 50.8×1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×20 | 50.8×3/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×25 | 50.8×1 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×32 | 50.8×1 1/4 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×40 | 50.8×1 1/2 |  | 件 |  |
|  |  | DN50×50 | 50.8×2 |  | 件 |  |
| 序号 | 堵头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 过桥弯 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 序号 | 法兰接头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 金属软管 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | DN15*300mm |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | DN20*300mm |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | DN25*300mm |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | DN32*300mm |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | DN40*300mm |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | DN50*300mm |  | 件 |  |
| 序号 | 不锈钢管夹 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | U型管夹 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 转换接头（双外丝） | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | 1/2×1/2 | 16.0×16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | 3/4×3/4 | 20.0×20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | 1×1 | 25.4×25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | 1 1/4×1 1/4 | 32.0×32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | 1 1/2×1 1/2 | 40.0×40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | 2×2 | 50.8×50.8 |  | 件 |  |
| 7 |  | 3/4×1/2 | 20.0×16.0 |  | 件 |  |
| 8 |  | 1×3/4 | 25.4×20.0 |  | 件 |  |
| 序号 | 加长型直接 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN40 | 40.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN50 | 50.8 |  | 件 |  |
| 序号 | 90°短弯头 | 公称通径 | 外径mm |  | 单位 | 价格(元） |
| 1 |  | DN15 | 16.0 |  | 件 |  |
| 2 |  | DN20 | 20.0 |  | 件 |  |
| 3 |  | DN20×15 | 20.0×16.0 |  | 件 |  |
| 4 |  | DN25 | 25.4 |  | 件 |  |
| 5 |  | DN25×20 | 25.4×20.0 |  | 件 |  |
| 6 |  | DN32 | 32.0 |  | 件 |  |
| 7 |  | DN32×25 | 32.0×25.4 |  | 件 |  |